## LCD
LCD
Sistem Pornit
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
0 | T | e | - | x | x | C |  | N | V |  | T | i | - | x | x | C
1 | < | x | x | C | > |  | - | - | - | - | - |  | S | S | S | S
Sistem Oprit
0 | [5 empty] | C | L | I | M | A
1 | [6 empty] | O | P | R | I | T | A
| TE | Temperatura exterioara (Senzor placuta)
| TI | Temperatura interioara (LM 35)
| TD | Temperatura dorita(setata din potentiometru)
| NV | Nivel Ventilator
Observatii
Cand temperatura dorita ajunge la maximul ce poate fi selectat, semnul '>' dispare
Cand temperatura dorita ajunge la minimul ce poate fi selectat, semnul '<' dispare
XX -> Temperatura pe 2 digiti
SSSS -> Starea in care se afla sistemul: CALD, RECE, VENT
----- -> Reprezinta nivelul pe care merge ventilatorul (De la 1 la 5) Ex: Nivel 2 '**---'
Note on B5: Smarandache, Alexandru Gabriel: Temperatura Exterioara
Note on L5: Smarandache, Alexandru Gabriel: Temperatura Interioara
Note on C6: Smarandache, Alexandru Gabriel: Temperatura Dorita

## Cerinte
Stare | Actiune
OFF | Nu se fac citiri sau alte operatiuni
Ventilatie | Element de incalzire OFF
Element de racire OFF
Element de ventilatie ON - PWM 20%
Racire | Daca TI - TD = 1°C, atunci Element Ventilatie = Element Racire = 20%
Daca TI - TD = 2°C, atunci Element Ventilatie = Element Racire = 40%
Daca TI - TD = 3°C, atunci Element Ventilatie = Element Racire = 60%
Daca TI - TD = 4°C, atunci Element Ventilatie = Element Racire = 80%
Daca TI - TD > 4°C, atunci Element Ventilatie = Element Racire = 100%
Element Incalzire OFF
Incalzire | Daca TD - TI = 1°C, atunci Element Ventilatie = Element Incalzire = 20%
Daca TD - TI = 2°C, atunci Element Ventilatie = Element Incalzire = 40%
Daca TD - TI = 3°C, atunci Element Ventilatie = Element Incalzire = 60%
Daca TD - TI = 4°C, atunci Element Ventilatie = Element Incalzire = 80%
Daca TD - TI > 4°C, atunci Element Ventilatie = Element Incalzire = 100%
Element Racire OFF